教 学 简 报

第118期

仲恺农业工程学院教务处                   2014年7月8日

2013-2014学年度第二学期期末

实验室工作检查情况通报

2014年7月7、8两天，由设备处、教务处、各二级学院实验室负责人组成的检查小组，分别对海珠校区英东楼、科学楼、教学楼和旧教学楼和白云校区的实验室进行了学期末的工作检查。检查的主要内容是安全防范、环境卫生、实验课放假前情况等。现将检查的有关情况通报如下：

一、检查的基本情况

1．实验员基本在岗

2．大部分实验室环境卫生整洁干净，仪器设备放置整齐合理，具有使用登记记录。

3．大部分实验室的仪器台套数基本满足正常教学的要求。

4．危险品、剧毒药品等管理严格，实行专柜双人管理。

5．大部分实验室的消防设备基本到位，水电使用正常。

二、存在的主要问题

1．个别实验室的消防装备配备不全，灭火器放置不统一；英东楼个别楼层走火通道不畅。

2．少数实验室没有做好清洁卫生，杂物较多，地板污迹斑斑，灯管、风扇、门锁沾滿灰尘。没有按规定贴封条。

3．英东楼部分楼层走廊实验用品乱摆乱放；楼顶各自为政划为科研用地，实验样品阻塞下水道及走廊通道。

4．部分实验室的基础设施存在问题，例如楼层渗水，窗户没有关好等主要在白云校区。

个别学院不重视实验室安全检查工作，没有派人员参加。希望各学院领导继续重视实验室的卫生、安全和管理工作，并由实验室主任检查督促，对在假期需要做实验的实验室加强管理，切实保障实验室的安全。