教 学 简 报

第120期

仲恺农业工程学院教务处                   2014年9月12日

2014-2015学年度第一学期期初

实验室工作检查情况通报

2014年9月11、12两天，由设备处、教务处、各学院实验室主任组成的检查小组，对英东楼、科学楼、教学楼、旧教学楼和白云校区的实验室进行了学期初的工作检查。检查的内容包括：各实验室的安全防范、实验教学准备、实验设施的完好率、环境卫生等。现将检查的有关情况通报如下：

一、检查的基本情况

1. 各实验室基本做好了实验开课前的各项准备工作，部分实验室已经开始上课。

2. 绝大部分实验室环境卫生整洁干净，仪器设备放置整齐合理。

3. 实验室的仪器设备可以满足正常实验教学的要求。

4. 危险品、剧毒药品等管理严格，实行专柜双人管理。

5. 实验室的消防设备基本完好，水电使用正常。

二、存在的主要问题

1. 英东楼个别实验室门前随意堆放杂物；有些楼层走火通道不畅。

2. 少数实验室没有做好清洁卫生，杂物较多，地板污迹斑斑，灯管、风扇、门锁沾满灰尘。

3. 英东楼楼顶各自为政划为科研用地，实验样品阻塞下水道及走廊通道。

4. 白云校区部分实验室的基础设施存在问题，例如楼层渗水，窗户没有关好等。

5. 个别学院不重视实验室安全检查工作，没有派人员参加。

对于英东楼存在的问题，我们将在英东楼大堂前公布有关整改措施。希望各学院领导重视实验室的安全、卫生和管理的工作；实验室主任对各自实验室存在的问题，要及时督促和处理；同时，还望各实验室工作人员继续保持良好的工作状态，做好实验室的管理工作，切实保障实验教学安全、顺利进行。